市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2024.12.13/周五 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 |  | 课次/课时 | 3-1/8 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 3.3安全防护用品使用方法及紧急救护 3.4安全用具试验 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| 1.安全防护用品的使用方法 2.紧急救护处理 3.各类安全用具按试验项目进行试验 （孟祥成） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2024.12.16/周一 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | UPS、EPS设备维护 | 课次/课时 | 3-2/8 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 1. UPS、EPS正常运行维护项目和检查项目。 2.不正常运行及事故处理。 3. UPS、EPS设备维护周期一般规定。 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| （徐辉） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2024.12.17/周二 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 电缆维护 | 课次/课时 | 3-3/8 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | - 电缆巡视检查项目内容。 2.电缆故障分析、查找。 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| （夏蓉） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2024.12.18-19/周三、周四 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 电缆头制作 | 课次/课时 | 3-4/16 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 1.中压电缆头制作 2.低压电缆头制作 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| （夏蓉） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2024.12.20/周五 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 考评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 变配电设备检查及作业实训阶段考核 | 课次/课时 | 3-12-1/8 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 变配电设备检查及作业实训阶段考核（第一部分） |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| 安全工器具、UPS、EPS、电缆 （赵芳） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2024.12.23/周一 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 设备运行维护 | 课次/课时 | 3-5/8 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 设备运行维护 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| 1.正常运行方式下的巡视和检查内容。 2.设备分类、维护检查周期的规定及要求。 3.日常保养、定期维护的项目及内容。 （赵芳） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2024.12.24-25/周二、周三 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 倒闸操作作业 | 课次/课时 | 3-6/16 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 倒闸操作作业 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| 1.准备阶段 2.倒闸操作实施阶段 3.操作结束后记录 （赵芳） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2024.12.26、27、30/周四、周五、周一 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 电气设备预防性试验 | 课次/课时 | 3-7/24 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 1.各类中压设备按试验项目进行预防性试验 2.各类设备预防性试验及周期 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| （赵芳） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2024.12.31/周二 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 考评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 变配电设备检查及作业实训阶段考核 | 课次/课时 | 3-12-2/8 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 变配电设备检查及作业实训阶段考核（第二部分） |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| 变电站巡检 倒闸操作 电气试验 （赵芳） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2025.1.2-3/周四、周五 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 配电装置检修 | 课次/课时 | 3-8/16 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 1.检修前准备工作。 2.主要工器具准备。 3.主要材料准备。 4.检修程序及流程。 5.修后验收。 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| 结合供配电技术比赛装置的项目来写。 （夏蓉） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2025.1.6-8/周一、周二、周三 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 配电装置二次回路故障排查 | 课次/课时 | 3-9/24 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 1.二次回路原理图分析。 2.二次回路故障查找。 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| 结合供配电技术比赛装置的项目来写。 （夏蓉） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2025.1.9-10/周四、周五 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 继电保护试验 | 课次/课时 | 3-10/16 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 1.各类保护原理学习。 2.试验仪器认知。 3试验接线方式。 4试验报告分析 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| （徐辉） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2025.1.13/周一 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 实训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 交直流屏设备维护 | 课次/课时 | 3-11/8 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 1.交直流屏维护项目及周期 2.交直流屏二次原理图分析 |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| （赵芳） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |

市域铁路供电检修上岗培训教案

课程：供电专业实训

| 日期/星期 | 2025.1.14-15/周二、周三 | 课程性质（理论/实训/考评/参观/带教） | 考评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 变配电设备检查及作业实训阶段考核 | 课次/课时 | 3-12-3/16 |
| 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学内容及要求 |  |  |  |
| 教学目标 | 变配电设备检查及作业实训阶段考核（第三部分） |  |  |
| 重难点 |  |  |  |
| 教学设计 |  |  |  |
| 二、教学过程 |  |  |  |
| 配电装置维护、排故、继电保护、交直流屏 （赵芳） |  |  |  |
| 三、作业 |  |  |  |
| 四、教学总结 |  |  |  |